РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

# Администрация муниципального образования

# Сельское поселение" Деревня Беляево"

# Юхновского района, Калужской области

от 24 .04. 2023 года                                                                    № 34

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

сельское поселение «Деревня Беляево»

на 2023 - 2033годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация МО сельское поселение «Деревня Беляево»

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Деревня Беляево» на 2023 - 2033 годы»

2. Признать утратившим силу Постановление от   28.02.2017 года № 4 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Деревня Беляево» на 2017 – 2027 годы»

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию на информационном стенде в здании администрации и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за  собой.

Глава администрации

МО сельское поселение

«Деревня Беляево»                                             Т.А. Сухорукова

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории МО сельское поселение

«Деревня Беляево»

на 2023 - 2033годы»

|  |  | Приложение к Постановлению администрации МО сельское поселение «Деревня Беляево» от 24.04.2023 года № 34 |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "ДЕРЕВНЯ Беляево" НА 2023-2033 ГОДЫ

- 1. Паспорт муниципальной программы

| 1.Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Администрация МО СП «Деревня Беляево»; - депутаты Сельской Думы; |
| --- | --- |
| 2.Исполнители муниципальной программы | - администрация МО СП «Деревня Беляево»; - депутаты Сельской Думы; |
| 3. Цели и задачи муниципальной программы | - доступность и качество предоставляемых товаров и услуг потребителям; - формирование на основе анализа состояния и тенденций территориального развития муниципального образования СП «Деревня Беляево» плана комплексного развития мощностей его энергосберегающих систем; - разработка производственных, организационных, финансовых механизмов и мероприятий, направленных на развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - создание условий для решения проблемы жилищного строительства путем внедрения новых систем обеспечения объектов строительства инженерными коммуникациями. |
| 4. Подпрограммы муниципальной программы | не предусматриваются. |
| 5. Перечень основных мероприятий | - определение основных направлений жилищной и промышленной застройки; - разработка совместно с организациями коммунального комплекса мероприятий по реконструкции и развитию коммунальной инфраструктуры. |
| 6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023 - 2033 годы, в один этап. |
| 7. Источники финансирования | - источники финансирования программы устанавливаются в соответствии с п. 1 статьи 10 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и определяются в дальнейшем структурой источников финансирования инвестиционных программ конкретных организаций комплекса. |
| 8. Ожидаемые результаты муниципальной программы | - Обеспечение снабжения энергоресурсами потребителей муниципального образования СП "Деревня Беляево" с учетом перспективы развития; - обеспечение относительно равных условий для организаций-застройщиков, создание стимулов для привлечения их к участию в застройке планировочных решений (демонополизация и развитие конкурентности на рынке жилищного строительства); - снижение аварийности, снижение среднего процента износа всех видов инженерных коммуникаций; - обеспечение повышения качества оказываемых потребителями коммунальных услуг; - улучшение экологической обстановки. |
| 9. Исполнители основных мероприятий | - администрация МО СП «Деревня Беляево»; - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго») - ГП «Калугаоблводоканал» - ОАО «Газпром газораспределение Калуга»; |

2. Содержание проблемы и обоснование путей

ее решения

До настоящего времени остаются открытыми вопросы взимания платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения или компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат на строительство (реконструкцию) сетевого хозяйства для обеспечения потребностей строящихся либо модернизируемых объектов.

Для достижения баланса между интересами потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересами самих коммунальных предприятий, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования цен и тарифов предприятий коммунального комплекса" предусмотрен механизм установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Одним из этапов реализации механизма установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Необходимость внедрения программы на территории муниципального образовании  сельского поселения «Деревня  Беляево» обусловлена не только перспективой развития администрации, но и общим состоянием энергетического хозяйства  администрации, которое не позволяет обеспечить необходимый объем и уровень снабжения энергетическими ресурсами с учетом планируемого ввода объектов в 2023 -2033годах.

3. Характеристика технического состояния объектов

и сооружений

Сельское поселение «Деревня Беляево» расположено на территории Юхновского района Калужской области, административным центром сельского поселения является деревня Беляево, расположенная в 25 км от города Юхнова . Площадь сельского поселения составляет 15901.80 га. Через сельское поселение проходит автодорога регионального значения: «Москва-Малоярославец-Рославь». На территории МО СП «Деревня Беляево» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежашие декларированию.

Климат на территории сельского поселения, как и на всей территории Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Важное значение в формировании  ветрового режима играют орографические особенности рельефа и наличие рек.

Данная местность расположена в пределах Угорской низины в бассейне р. Угры .

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Угры. На территории поселения протекают река: Сохна, Слушка. река – Угра, Воря.

В пределах сельского поселения МО СП «Деревня Беляево» частично расположен Национальный парк «Угра». В данных пределах Национальный парк состоит из шести чересполосных участков, которые входят в функциональные зоны: охраняемого ландшафта и рекреационная зона.

3.1. Водоснабжение

Водоснабжение на территории МО СП  «Деревня  Беляево» на хозяйственно-питьевые нужды населения и на производственные нужды предприятий (только при необходимости предприятий в воде питьевого качества), а  именно  в д. Беляево,д. Батино осуществляется из артезианской скважины, расположенной в д. Беляево.  Глубина артскважины составляет 56 м,  имеет павильон  и кран для отбора проб для контроля воды. Дебит  составляет 10м³/час. Артскважина работает через  водонапорную  башню  в  сеть. Зона  санитарной  охраны  первого пояса артезианской  скважины  выдержана. В   настоящее время  проект зон  санитарной  охраны  второго и третьего поясов  отсутствует.  Водопроводные сети  с износом  50%   расположены  в д. Беляево, д. Батино, ,  там  же  расположены  водонапорная

башня.  В    деревнях , децентрализованные  (локальные)  системы  водоснабжения  представлены в основном колодцами с калонками.

Протяженность водопроводных сетей на территории администрации  составляет 6313,32 км. Все водопроводные сети находятся в собственности ГП «Калугаоблводоканал».

Качество воды водоносных горизонтов в целом по администрации соответствует нормативам, Установлена в 2022 году станция водоочистки.

В  поселении имеются  три  пожарных гидранта для забора воды пожарных машин. Количество  противопожарных водоемов - 12, пирсов для забора воды нет.

Централизованная  система канализации  отсутствует.

3.2. Электроснабжение, газоснабжение

Электроснабжение потребителей Юхновского района осуществляется через  ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго») Обнинские электрические сети от ПС «Деревня Беляево». Существующие распределительные сети 10 и 6 кВ разветвленные и имеют большую протяженность. Потребителями электроэнергии на данной территории являются население, сельхозпроизводители и объекты строительства. Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения – удовлетворительное.

Газоснабжение (баллоны) потребителей осуществляется филиалом ООО «Газпромтрансгаз Смоленской областью».

На территории сельского поселения газифицированы два населённых пункта: д. Беляево, д. Батино. Отвод  от магистрального  газопровода  введен  в  эксплуатацию  в  2005 году.

Протяжённость газопровода с высоким давлением – 3321,0 м, а с низким давлением – 4074,03 м. На  территории  поселения  находится  и работает  Беляевский  СДК, комнаты  которого  занимают сельская  библиотека  и филиал почты России, отопление газовое. В 2023 году построен  модульный ФАП который использует электрическое  отопление.

Остальная категория граждан   использует  сжиженный  баллонный газ, который организованно привозит  специальная машина.

3.3. Теплоснабжение

На территории МО СП  «Деревня  Беляево»  частный сектор  в основном во  всех   деревнях  имеет печное  отопление,  то есть  печки топятся дровами.

Все  здания для теплоснабжения используют   электрическое  отопление.

В целях повышения надежности теплоснабжения  и  охраны  окружающей среды,  по  мере  строительства  сетей  газоснабжения,  необходимо  осуществлять перевод  организаций, предприятий и частный сектор  на  природный газ  с установкой  современных котлов,  имеющих  высокий уровень  КПД  и  отвечающих экологическим  нормативам. В  администрации   утверждена схема  теплоснабжения поселения.

4. Основные направления развития инженерной

инфраструктуры

На территории поселения  МО СП «Деревня  Беляево»  для строительства жилых домов планируется отвести земельные участки, имеются свободные земельные участки  в каждой деревне  поселения.

4.1. Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить перспективу развития поселения  МО СП «Деревня Беляево» по новой застройке жилья и промышленных объектов, осуществлять устойчивое централизованное водоснабжение, снизить уровень износа элементов системы водоснабжения, снизить экологические риски, повысить качество и надежность при одновременном снижении прямых эксплуатационных затрат и себестоимости оказываемых услуг. Данные  представлены в таблице N 1.

4.2. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

Комплекс мероприятий на 2023-2033 годы направлен на модернизацию и реконструкцию теплоэнергетического оборудования, внедрения энергосберегающих технологий и увеличение мощности по тепловой энергии. Перечень мероприятий представлен в таблице N 2.

4.3. Мероприятия по развитию системы электроснабжения

Реализация программы в части развития системы электроснабжения необходима в связи с появлением в поселении потребителей, суммарная разрешенная мощность которых близка или превышает предел нагрузки силовых трансформаторов на подстанциях.

4.4 Мероприятия по развитию системы газоснабжения на

территории сельского поселения

Мероприятия по развитию системы газоснабжения планируются в соответствии с государственной подпрограммой «Расширение сети газопроводов  и строительство объектов газификации на территории Калужской области  на 2023годы и на период до 2033 года (Газификация Калужской области на -2023годы и на период до 2033 года)».

Таблица N 1

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

| №п/п | Наименование поселения | Период реализации: 2023-2033 гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт (реконструкция) водопроводных сетей, км | Ремонт Канализационных сетей, км | Строительство водонапорной башни, ед. | Строительство очистных сооружений и КНС, ед. |
| 1. | МО СП «Деревня Беляево» | 1 | 0 | 0 | Установлена |

Таблица N 2

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

| №п/п | Наименование поселения | Единица измерения | Газификация жилых домов и административных зданий , деревень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |  | 2025 | 2026 |  |  |
| 1. | МО СП «Деревня Беляево» | - | 18 |  |  | 5 | Д. Папаево, д. Бельдягино, д. Александровка |  | Д. Рубихино, д. Козловка |  |  |