Утверждена

постановлением администрации

сельского поселения

от 18.02. 2013года   № 12

ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

В ОБЛАСТИ энергосбережения и повышения

энергетической эффективности НА ТЕРРИТОРИИ

ГАЛЕНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ на 2013-2014 годы

с последующим развитием до 2020 года

## с. Галенки

# СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

- Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ

КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА  ПРОГРАММА

- Раздел 2. ЦЕЛИ   ПРОГРАММЫ

- Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- Раздел 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Раздел5. мероприятия ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

5.1 МЕРОПРИЯТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И повышения ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.2 МЕРОПРИЯТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И повышения ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

Раздел 6. ИНДИКАТОРЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Приложение 1. Индикаторы расчета целевых показателей  Галенкинского сельского поселения.

Приложение 2. Целевые  показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Галенкинского сельского поселения.

Раздел 7.  КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Раздел 8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИЮ

Раздел 9.  ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Приложение 5. Объёмы и источники финансирования Галенкинского сельского поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Галенкинского сельского поселения на 2010-2014года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Федеральный закон от 23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Федеральный закон от 03.04.1996 № 28-ФЗ «Об энергосбережении» - Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р. - План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р. - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Приказ Министерства экономического развития от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Приказ Министерства регионального развития РФ от 07.07.2010 № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» - Решение муниципального комитета Галенкинского сельского поселения от 18/02/2011 № 12 «об утверждении программы по энергосбережения и повышению энергетической эффективности Галенкинского сельского поселения» |
| Заказчик Программы | Администрация Галенкинского сельского поселения |
| Разработчики Программы | Администрация Галенкинского сельского поселения |
| Сроки реализации Программы | 2010-2014 гг., с последующим развитием до 2020 года |
| Цель Программы | Повышение эффективности при потреблении энергетических ресурсов за счет проведения мероприятий по энергосбережению. |
| Основные задачи программы | - Повышение эффективности потребления энергии. - Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь тепловой и электрической энергии. - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. - Обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования - Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. - Повышение эффективности пропаганды энергосбережения. |
| Исполнители программы | - Администрация Галенкинского сельского поселения - КГУП «Примтеплоэнерго»; - Собственники помещений в многоквартирных домах - |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и ее социально- экономической эффективности | -Обеспечение достижения за счет реализации мероприятий и проектов Программы по повышению энергоэффективности. -Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий. - Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций. - Снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов. -Суммарная экономия электрической энергии – тыс. кВт/ч. -Суммарная экономия топлива – тут. -Суммарная экономия воды – тыс. м3 |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование Программы на период 2010 - 2014 годы: - бюджет Галенкинского сельского поселения - 4532,807 тыс. руб. - средства организаций - 1479 тыс. руб. - бюджет Приморского края - - средства собственников - 1641,9 тыс.руб. |

Раздел 1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ

КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА  ПРОГРАММА

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России и приоритетным в экономической политике Приморского края и Галенкинского сельского поселения. Повышение энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Самый высокий потенциал энергоэффективности отмечается в секторах конечных потребителей. В настоящее время при высоком уровне оснащения низкокачественными бытовыми приборами резко возрос удельный вес потребленной электроэнергии в бытовом секторе энергопотребления. Замена низкокачественных и энергозатратных бытовых приборов позволит не только сократить потребление электрической энергии, но и снизить затраты бюджетных средств.

Федеральным законом  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»  (далее – Закон № 261-ФЗ) определено, что все бюджетные учреждения:

- должны быть оснащены приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии до 01.01.2012;

- обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема энергии в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем  на 3%;

- обязаны провести обязательное энергетическое обследование, по результатам которого должен быть составлен энергетический паспорт;

- обязаны выполнять требования энергетической эффективности зданий и сооружений;

-обязаны размещать заказы для государственных и муниципальных нужд с учетом требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг.

Механизмами  реализации потенциала энергосбережения в учреждении должны стать:

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- организация постоянного мониторинга эффективности использования энергоресурсов;

- стимулирование работников в повышении энергоэффективности;

- информационно-пропагандистские меры.

Достижение показателей, утвержденных Законом № 261-ФЗ, и целей по повышению энергоэффективности, указанных в Стратегии социально-экономического развития на период до 2014 года, является целью Программы.

Гавленкинское сельское поселение включает:

1. Бюджетные учреждения:

1.1. администрация Галенкинского сельского поселения;

1.2. автономное муниципальное учреждение «Центр досуга и творчества»

2. Жилфонд:

- государственный - 58,9906 тыс. м2 ( 59,93 % от общего жилищного фонда);

- муниципальный 16,2595тыс. м2 (15,69 % от общего жилищного фонда);

- частный - 28,4268тыс. м2 (27,43 % от общего жилищного фонда). Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет _______тыс. м2

(___% от общего жилищного фонда).

3. Котельные и тепловые сети.

4. Скважины, водные и канализационные  сети.

5.  Трансформаторные подстанции и электрические сети.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что ветхость оборудования и сетей, а так же жилфонда, приводит к значительным потерям энергоресурсов (до 70%), поэтому необходимость реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности  Галенкинского сельского поселения является важнейшей задачей для функционирования жилищно-коммунальной сферы поселения.

Раздел 2. ЦЕЛИ   ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в секторах экономики Галенкинского сельского поселение  и снижения энергоемкости. Перевод предприятий коммунального комплекса и режима энергопотребления муниципальными учреждениями на энергосберегающий путь развития и снижения энергоемкости валового муниципального продукта, на основе создания законодательных, организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- Проведение организационных мероприятий по повышению эффективности потребления энергии.

- Сокращение расхода бюджетных средств на оплату за энергоресурсы, в том числе за счет сокращения потерь тепловой и электрической энергии.

- Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

- Обеспечение мониторинга потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования.

- Повышение эффективности пропаганды энергосбережения.

- Снижение затрат на оплату коммунальных услуг населением Галенкинского  сельского поселения.

- Повышение эффективности производства тепловой, электрической энергии, снижение потерь при выработке и транспортировке энергоресурсов и воды.

- Повышение эффективности энергопотребления и потребления воды путем внедрения современных энергосберегающих технологий.

- Проведение энергетических обследований на всех объектах муниципальной собственности.

- Установка приборов учета на всех муниципальных объектах.

- Получение достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресурсов для последующего внедрения энергосберегающих технологий и модернизации инженерного оборудования в многоквартирных домах

Раздел 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Достижение цели и решение основных задач программы требует реализации долгосрочного комплекса взаимоувязанных направлений:

-    повышение энергоэффективности в теплоснабжении и коммунальном хозяйстве;

-    повышение энергоэффективности в жилищном секторе;

-    повышение энергоэффективности в бюджетной сфере;

-    расширение использования возобновляемых источников энергии;

- нормативно-законодательное, ресурсное, организационное и информационное обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности;

-  проведение энергетических обследований предприятий с муниципальным участием, муниципальных учреждений, жилых домов с разработкой энергетических паспортов;

- оснащение объектов предприятий с муниципальным участием, муниципальных учреждений, жилых домов приборами учета и регулирование расхода энергоресурсов;

- внедрение новых технологических решений, обеспечивающих повышение теплозащиты ограждающих конструкций зданий;

- модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов;

- внедрение новых технологических решений, предусматривающих снижение потребления ресурсов и их потерь, в системах коммунальной инфраструктуры;

-   возмещение доли Галенкинского сельского поселения в праве общей собственности на общее имущество от общей стоимости затрат на установку общедомовых приборов учета потребления ресурсов.

Раздел 5. мероприятия ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

На территории Галенкинского сельского поселения расположено 1 бюджетное  учреждение:  административные помещения и муниципальные учреждения: 6 филиалов  «Центра  культуры и досуга»,

Таблица 1 – РАСХОДЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 2007-2009гг.

| № п/п | Общие сведения | Ед.изм. | Разбивка по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 20010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расход ТЭ БУ, | Гкал | 698,72 | 702,89 | 629,33 |
| 2 | Расход воды на снабжение БУ | куб. м | 4910 | 4910 | 4910 |
| 3 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ | кВтч | 104587 | 116567 | 103705 |

Таким образом, в разрезе 3-х лет видно, что происходит неравномерное потребление энергетических ресурсов, что приводит к невозможности  рационального планирования бюджетных средств. Возникает необходимость в проведении энергосберегающих мероприятий.

Приоритетной   задачей  в  области  энергосбережения  является проведение  мероприятий,  обеспечивающих  снижение энергопотребления и уменьшение  бюджетных  средств, направляемых на оплату энергоресурсов. Необходимым  шагом для реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях является проведение энергетического обследования и  паспортизации объектов бюджетной сферы.  Энергетическое обследование и паспортизация объектов бюджетной сферы осуществляются в целях:

- выявления потенциала энергосбережения;

- определения основных энергосберегающих мероприятий;

- определения  объектов  бюджетной  сферы,  на  которых  в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;

- установления    нормативных    показателей    энергопотребления  (лимитирования энергопотребления).

Стимулирование   бюджетных  учреждений  к  заключению  договоров, направленных  на рациональное использование энергоресурсов в бюджетной сфере, осуществляется  путем  установления  муниципальных заданий, использования сэкономленных в  результате энергосбережения бюджетных средств  на  капитальный  и  текущий  ремонт, закупку технологического оборудования  компьютерной  техники  и  инвентаря  для  нужд бюджетных учреждений, а также на премирование персонала. Использование механизма муниципальных  заданий  позволяет ввести обязательные для выполнения бюджетными  учреждениями  задания  по  снижению  энергопотребления как одного из показателей качества оказываемых ими услуг.

- Таблица 2 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

| № пп | Наименование мероприятия | затраты тыс. руб. |  |  |  | Источник финанси-роваия | Экономическая эффективность, за 3 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | Всего |  | Натуральый показатель | Стоимостной показатель, тыс. руб. |
| 1. | Установка приборов учета тепловой энергии в здании администрации с. Галенки | 94,706 | - | - | 94,706 | Бюджет ГСП |  |  |
| 2. | Энергетическое обследование здания администрации | - | 98,967 |  | 98,967 | Бюджет ГСП | - | - |
| 3 | Установка энергосберегающих ламп в здании администрации | - | 1,65 | 1,65 | 3,3 | Бюджет ГСП |  |  |
| 4 | Установка регулируемых радиаторов в административных зданиях |  |  |  |  | Бюджет ГСП |  |  |
| 5 | Приобретение и установка прибора учета холодной воды в здании администрации с. Галенки | - | 80 | - | 80 | Бюджет ГСП |  |  |
| 6 | Установка приборов учета тепловой энергии в здании СДК с. Галенки | 100,334 | - | - | 100,334 | Бюджет ГСП |  |  |
| 7 | Получение энерго. паспорта здания СДК с. Галенки |  |  | 140 | 140 | Бюджет ГСП |  |  |
| 8 | Установка энергосберегающих ламп здание СДК с. Галенки |  | 0,8 | 0,8 | 1,6 | Бюджет ГСП, МАУ |  |  |
| 9 | Приобретение и установка прибора учета холодной воды здании СДК с Галенки |  | 80 |  | 80 | Бюджет ГСП, МАУ |  |  |
| 10 | Установка приборов учета тепловой энергии в здании СДК с. Дзержинское |  | - | 100 | 100 | Бюджет ГСП |  |  |
| 11 | Получение энерго. паспорта здания СДК с. Дзержинское |  |  | 90 | 90 | Бюджет ГСП |  |  |
| 12 | Приобретение и установка прибора учета холодной воды здании СДК с Дзержинское |  |  | 80 | 80 | Бюджет ГСП, МАУ |  |  |
| 13 | Установка энергосберегающих ламп здание СДК с .Дзержинское |  | 0,6 | 0,6 | 1,2 | Бюджет ГСП, МАУ |  |  |
| 14 | Установка энергосберегающих ламп здание СДК с. Ильичевка |  | 0,3 | 0,3 | 0,6 | Бюджет ГСП, МАУ |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт системы отопления СДК с. Ильичевка |  | - | 30 | 30 | Бюджет ГСП, МАУ |  |  |
|  | Получение энерго. паспорта СДК с. Ильичевка |  |  | 80 | 80 |  |  |  |
| 16 | Замена входных дверей СДК с. Ильичевка |  |  | 30 | 30 | Бюджет ГСП, МАУ |  |  |
| 17 | Установка энергосберегающих ламп здание СДК с. Поречье |  | 0,6 | 0,6 | 1,2 | Бюджет ГСП, МАУ |  |  |
|  | Получение энерго паспорта СДК с. Поречье |  |  | 140 | 140 |  |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт системы отопления СДК ст. Галенки |  |  | 50 | 50 | Бюджет ГСП, МАУ |  |  |
| 19 | Установка энергосберегающих ламп здание СДК ст. Галенки |  | 0,6 | 0,6 | 1,2 | Бюджет ГСП, МАУ |  |  |
|  | Получение энерго. паспорта СДК с. Галенки |  |  | 140 | 140 |  |  |  |
| 20 | Замена уличного освещения на энергосберегающую систему уличного освещения |  |  |  |  | Бюджет ПК, Бюджет НСП |  |  |
| 21 | Итого: | 195,04 | 263,517 | 884,55 | 1343,107 |  |  |  |

Мероприятия Программы и объемы ее финансирования уточняются ежегодно при  формировании проекта бюджета поселения на соответствующий финансовый год.

Раздел. 5.1. МЕРОПРИЯТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И повышения ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов является сегодня важной составляющей снижения производственных издержек. Вследствие этого, энергетические обследования, направленные на энергоэффективность и энергосбережение, рассматриваются как инструмент снижения себестоимости продукции, улучшения благосостояния населения, обеспечения соответствующей экологической и социально-бытовой обстановки.

Жилищно-коммунальный комплекс характеризуется неэффективной системой управления, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры морально и физически устарело. Существующие сети, оборудование, сооружения значительно изношены, неэффективны и в основном не соответствуют требованиям гарантированного, устойчивого и экономически эффективного предоставления коммунальных услуг.

Процент износа инженерных коммуникаций в целом составляет: тепловые сети 55%, водопроводные - 70%, канализационные - 70%; износ котельного оборудования - 60%.

Работы по ремонту инженерных сетей и оборудования планируются исходя из наличия финансовых средств, а не из расчетной годовой потребности в указанных работах, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше. Поэтому остается не решенной проблема улучшения технического состояния тепловых и водопроводных сетей, и, как следствие, аварии и нарушения в режиме работы коммунального хозяйства. Остается обостренной проблема снабжения населения села питьевой водой, дефицит мощностей водоотведения и очистки сточных вод, повсеместный перерасход топливно-энергетических ресурсов.

Целевая направленность Программы определяется необходимостью решения задач, связанных с низкой энергоэффективностью экономики, и, как следствие, с высокими издержками общества на свое энергообеспечение, необходимостью устойчивого энергоснабжения населения и отраслей экономики, снижения техногенной нагрузки ТЭК на окружающую среду, сохранения энергетической безопасности.

Программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры Галенкинского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды.

Развитие теплоснабжения

  - повышение надежности и качества теплоснабжения;

  - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов.

Развитие водоснабжения и водоотведения

  - повышение надежности водоснабжения, водоотведения;

  - повышение экологической безопасности в селе;

  - соответствие параметров качества питьевой воды  у потребителя установленным нормативам;

  - снижение уровня потерь воды;

  - сокращение удельных эксплуатационных расходов.

Система теплоснабжения Галенкинского сельского поселения.

Централизованное теплоснабжение Галенкинского сельского поселения осуществляется от котельных 2/10 и 2/14 , находящихся в аренде КГУП «Примтеплоэнерго»: котельная 2/10 в с. Галенки, котельная 2/14 в с. Дзержинское. В котельных установлено 7 котлов, все работают на угле. В 2010году был заменен котел КР

Схема теплоснабжения котельной 2/10 в с. Галенки

Котельная 2/10 расположена по адресу: с. Галенки, ул. Советская 116а и обслуживает 4 многоквартирных домов с населением 179 чел., детский сад,  сельский дом культуры, здание администрации.

Здание котельной построено в 1993 году.

На котельной установлено 4 котла: Е-1,0/9-2шт., КВТС-0,42-1шт., УВКр-0,4-1шт., протяженность тепловых сетей составляет  725 п.м. Годовой расход на котельной  824,933   тонны угля.

Схема теплоснабжения котельной № 2/14 в с. Дзержинское

Котельная № 2/14 расположена по адресу: с. Дзержинское, ул. Степная и обслуживает 8 многоквартирных домов с населением   121 чел. , сельский дом культуры

Здание котельной построено в 1962 году.

На котельной установлено 3 котла: КВТС-0,3. протяженность тепловых сетей составляет1900 п.м. Годовой расход на котельной  833,566  тонны в год

Для динамично развивающегося поселения существующая схема теплоснабжения является неэффективной вследствие высокого процента износа оборудования и ветхости сетей, результатом сложившейся ситуации является дефицит тепла в отдельных населенных пунктах.

Уровень износа оборудования муниципальных котельных превышает нормативный.

Техническое состояние сетей теплоснабжения поселения обуславливается сроком эксплуатации.

Таким образом, основными проблемами системы теплоснабжения Галенкинского сельского поселения является

            - Низкая выработка тепловой энергии в котельных.

            - Растущий моральный износ оборудования.

            - Большой процент износа объектов теплоснабжения (сетей).

4.Отсутствие автоматического регулирования индивидуальных тепловых пунктов потребителей.

5. Отсутствие приборов учета тепловой энергии на большей части объектов теплопотребления.

6.Наличие на рынке капитального ремонта объектов теплоснабжения недобросовестных подрядчиков, нарушающих сроки выполнения работ, технологии производства и т. п.

7. Недостаточное количество профессионально подготовленных специалистов.

Система водоснабжения Галенкинского сельского поселения

В Галенкинском сельском поселении  существует централизованная система водоснабжения.

Водой из централизованной системы водоснабжения обеспечено 85,2% населения, 14,8% населения поселения проживают в населенных пунктах, не обеспеченных централизованной системой водоснабжения.

Таким образом, основными проблемами системы водоснабжения Галенкинского сельского поселения являются:

- Существующие сооружения водоснабжения не позволяют обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующее требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды.

- Отсутствие сооружений промывных вод.

- Несовершенство технологий и устаревшее оборудование.

- Высокая степень износа трубопроводов (с. Поречье более половины от общей протяженности имеют износ до 70 %).

- Отсутствие водопроводных сетей в некоторых районах частной застройки поселения.

Система водоотведения Галенкинского сельского поселения.

На территории Галенкинского сельского поселения действует хозяйственно-бытовая система водоотведения, обеспечивающая большую часть жилой  зоны. В состав системы водоотведения входят:

- сети водоотведения протяженностью 1.12 км;

- очистные сооружение канализации (твердой очистки)

Основными проблемами системы водоотведения Галенкинского сельского поселения являются:

- Высокая степень износа сооружений и сетей системы водоотведения, средний износ сооружений и оборудования первой очереди составляет 80%.

- Отсутствие современных очистных сооружений

Основные мероприятия в системах  коммунальной инфраструктуры указанны в таблице №3

- Таблица №3 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  НА СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | - Затраты тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансироваия | - Экономическая эффективность, - за 3 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | - всего |  | Натуральый показатель | Стоимостной показатель тыс. руб. |
| 1. | Диагностика здания и трубы котельной 2/10 |  | 141 | - | - | - 141 | - Бюджет ГСП | - | - |
| 2. | Диагностика здания и трубы котельной 2/14 |  | 172 | - | - | 172 | Бюджет ГСП | - | - |
| 3 | Замена котла на котельной 1/10, 2/14 | 529,5 |  |  | 529,3 | 1058,6 | Средства КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |
| 4 | Установка приборов учета тепловой энергии на котельных 2/10, 2/14 |  |  |  | 200 | 200 | - Средства КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |
| 5 | Установка приборов учета холодной воды на котельных 2/10, 2/14 |  | 160 |  |  | 160 | Средства КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |
| 6 | Утепление надземной теплотрассы с. Дзержинское |  | 20 | 20 | 20 | 60 | - Средства КГУП «Примтеплоэнерго» - Бюджет ГСП |  |  |
| 7 | Ремонт водопровода с. Поречье |  | 150 | 150 | 150 | 450 | - Бюджет ГСП |  |  |
| 8 | Получение энергетических паспортов 2/10-2/14 |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  |
| 9 | Капитальный ремонт водонапорной башни ст. Галенки |  |  |  |  |  | - Бюджет ГСП |  |  |
|  |  | 529,5 | 783 | 310 | 899,6 | 2242 |  |  |  |

Раздел. 5.2. МЕРОПРИЯТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И повышения ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

Основная цель Программы - эффективное использование энергетических ресурсов при их потреблении в жилищном фонде Галенкинского сельского поселения и улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах. Федеральный закон №185-ФЗ от 21 июля 2007 г. "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Настоящий Федеральный закон в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий устанавливает правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем создания некоммерческой организации, осуществляющей функции по предоставлению такой финансовой поддержки, определяет компетенцию, порядок создания некоммерческой организации и ее деятельности, регулирует отношения между указанной некоммерческой организацией, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

В рамках Программы в приоритетном порядке предусматривается оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов многоквартирных домов, расположенных в поселении. Установка приборов учёта - одно из важнейших условий реформирования жилищно-коммунального комплекса. Учётное потребление ресурсов продиктовано необходимостью энергетической безопасности страны. Энергосберегающая политика государства основана на принципах обязательности учета юридическими лицами производимых или расходуемых ими энергетических ресурсов, а также учета физическими лицами получаемых ими энергетических ресурсов. Указанная политика установлена Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Вместе с тем, в установке приборов учёта потребления коммунальных ресурсов, в первую очередь, заинтересованы граждане.

В сфере реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства при всех способах управления многоквартирным домом коммунальные услуги предоставляются на основании возмездных гражданско-правовых договоров, содержащих условия предоставления коммунальных услуг, заключаемых исполнителем с собственником жилого помещения. Существует необходимость приведения системы договорных отношений в области предоставления и оплаты коммунальных услуг в соответствие с жилищным законодательством. Основой разграничения отношений по предоставлению коммунальных услуг и отношений ресурсоснабжения является установка на границе сетей, входящих в состав общего имущества собственников помещений в  многоквартирном доме, коллективного (общедомового) прибора учёта.

Установка приборов учёта необходима для получения достоверной информации о реальном потреблении коммунальных ресурсов, она решает вопрос контроля и ответственности за качество предоставляемых услуг. Необходимость использования общедомовых приборов учёта, в том числе, продиктована задачей учёта затрат потреблённых ресурсов на содержание общего имущества собственников в многоквартирном доме. Одним из способов снижения расходов граждан на оплату коммунальных услуг является повсеместная установка общедомовых приборов учёта ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии).

Оплата за фактически потреблённую энергию является мощным стимулом для собственников многоквартирных домов осуществлять модернизацию инженерного оборудования в домах с целью внедрения энергосберегающих технологий и последующего снижения платы за коммунальные услуги.

Выполнение программных мероприятий позволит снизить расходы населения на оплату потребленной тепловой и электрической энергии, холодной воды за счет установки приборов учета на объектах многоквартирного жилищного фонда на 10 – 50%.  Реализация Программы позволит повысить надежность работы энергетического комплекса и обеспечить бесперебойное и качественное снабжение населения тепловой и электрической энергией, холодной водой.

Основные мероприятия по энергосбережению  в жилищном фонде указаны  в таблице 4.

- Таблица 4 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

| № пп | Наименование мероприятия | - затраты тыс. руб. |  |  |  |  | - Источник финансироваия | - Экономическая эффективность, за 3 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  | Натур-ый показа-тель | - Стоимостной показа-тель тыс.руб |
| 1. | Установка общедомовых приборов учета электрической энергии |  | 48 |  |  |  |  | - | - |
| 2. | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии |  | 480 |  |  |  | Собственники квартир, Бюджет ГСП |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт внутридомовых электрических сетей |  |  |  |  | 300 | Собственники квартир, Бюджет гСП |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей |  |  |  |  | 500- | Собственники квартир, Бюджет ГСП |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт кровель многоквартирных домов |  |  | 1200 | 1200 | - | Собственники квартир, Бюджет ГСП |  |  |
| 6. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Оснащение систем ХВС счетчиками |  | 44 |  |  |  | Собственники квартир, Бюджет ГСП |  |  |
| 8. | Утепление фасадов |  |  |  | 850 | 850 - | Собственники квартир, Бюджет ГСП |  |  |
| 9. | ИТОГО |  | 573 | 1200 | 2050 | 1650 |  |  |  |

Финансовые средства из бюджета поселения предоставляются собственникам в соответствии с Порядком предоставления субсидий, который определяется ежегодно постановлением  администрации Галенкинского сельского поселения при условии:

- наличия заявления от собственников о необходимости проведения капитального ремонта.

- представления в администрацию Галенкинского сельского поселения протокола общего собрания собственников с решением об участии в финансировании работ по капитальному ремонту на следующий год,

- физического износа общего имущества белее 65 %.

Раздел 6. ИНДИКАТОРЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Формирование целевых показателей повышения эффективности является завершающим этапом программного планирования. Целевые показатели отражают уровни энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые экономика Галенкинского сельского поселение должна достигнуть соответственно с 2010-2015гг. и 2020 года. Основными макроэкономическими целевыми показателями являются энергоемкость ВМП, электроемкость ВМП и теплоемкость ВМП. Они отражают уровень потребления топлива, электрической и тепловой энергии, использованной на производство одной тысячи рублей ВМП.

Целевыми показателями, характеризующими уровень и динамику энергосбережения в бюджетной сфере, являются показатели снижения бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг, снижения удельного потребления тепловой энергии на отопление, уровень оснащения приборами учета энергоносителей, уровень снижения энергопотребления капитально отремонтированных жилых домов.

Индикаторы для муниципальных программ указанны в Приложениях 1,2

Приложение 1. Индикаторы расчета целевых показателей Галенкинского сельского поселения

Приложение 2. Расчет целевых показателей программы Галенкинского сельского поселения

Раздел 7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач в данной  Программе. Механизм разработан в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Галенкинского сельского поселения:

- эксплуатационные расходы; осуществляет мониторинг выполнения показателей Программы;

-обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому и эффективному использованию средств;

-осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий лицами, запрашивает и получает от них информацию о ходе выполнения программных мероприятий;

-на основании информации, полученной от ответственных лиц по каждому структурному подразделению, проверяет отчеты о ходе реализации программных мероприятий;

-формирует и представляет отчеты о выполнении муниципальной программы в рабочую группу Администрации Приморского края.

Выбор исполнителей мероприятий Программы, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом критериями выбора исполнителей программных мероприятий являются:

- функциональные и качественные характеристики реализуемых энергосберегающих мероприятий (включая: приобретаемое оборудование, комплектующие к нему,  продукцию (товары),  проводимые работы, включая строительно-монтажные и пуско-наладочные,  оказываемые услуги и др.);

- расходы на техническое обслуживание;

- сроки (периоды) реализации энергосберегающих мероприятий;

- условия и объем предоставления гарантии качества проводимых работ и оказываемых услуг;

- стоимость реализации энергосберегающих мероприятий (цена контрактов);

-обеспечение заданных параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов и  действующих на момент заключения контракта условий реализации программных мероприятий.

Раздел 8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Принципиальной особенностью данной Программы является ее комплексность и дифференцированность по секторам экономики Галенкинского сельского поселения, при этом результатами реализации программы будут являться:

1. повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий;

2. замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций;

3. снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов;

Раздел 9. ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Приложение 3. Объёмы и источники финансирования Галенкинского сельского поселения. (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование источника | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бюджет Галенкинского сельского поселения | 195,04 | 1267,617 | 2014,55 | 1055,6 | 1155 | 4532,807 |
| 3 | Средства организаций, осуществляющих мероприятий программы (энергосервис) | 529,5 | 180 | 20 | 749,5 |  | 1479 |
| 4 | Бюджет Приморского края |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Средства собственников |  | 171,9 | 360 | 615 | 495 | 1641,9 |

_______________________________